{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9}
["序号","项目","计量","备注"]
[1,"砖基础部分","112.5㎡","基础条基"]
[2,"基础开挖回填","56.25m³","垃圾外运、回填夯实"]
[3,"地板砖地面","112.5㎡","含地面垫层、贴砖"]
[4,"供排水","/","含供水管路、阀门、墩布池采购施工"]
[5,"电线、灯具安装","/","含电线、照明灯具采购及施工"]
[6,"复合板房","/","复合聚苯彩钢板及钢骨架采购及施工"]
[7,"防盗门、塑钢窗","/","含3个防盗门、5个塑钢窗及一个内门"]
[8,"室内吊顶","112.5㎡"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}